## Аксессуары
Артикул | Наименование | В наличии | Склад | Найти на сайте | Цена (External Search)
5063-6586 | Сапфировый поршень, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5063-6586 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5063-6586
5041-2168 | Входной фильтр для бутыли, 20мкм, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5041-2168 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5041-2168
877952-102 | Картридж ZORBAX Original ODS 70, 21.2 мм x 250 мм х 7мкм, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=877952-102 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=877952-102
5182-0567 | Флакон с обжимной/защелкивающейся крышкой, полипропилен, 1 мл, 100 шт/уп., Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5182-0567 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5182-0567
G7005-60061 | Нить накала, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7005-60061 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7005-60061
993967-902 | Колонка ZORBAX Eclipse XDB-C18, 80A, 4,6 x 150 мм, 5 мкм, предел давления 400 бар, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=993967-902 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=993967-902
RMSH-2 | Большая универсальная ловушка, гелий, 1/8 дюйма, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=RMSH-2 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=RMSH-2
E20164 | Решетчатая полка, нержавеющая сталь, 55/75, Memmert |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=20164 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=20164
51350012 | Буферный раствор рН 11.00, 250 мл, Mettler Toledo | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=51350012 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=51350012
51350004 | Буферный раствор pH 4.01, 250 мл, Mettler Toledo | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=51350004 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=51350004
30014096 | Комбинированный рН-электрод InLab Expert Pro-ISM, Mettler Toledo | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=30014096 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=30014096
5063-6589 | Уплотнитель плунжера 2 шт/уп., Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5063-6589 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5063-6589
51343101 | рН-электрод комбинированный InLabExpert Pro, Mettler Toledo | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=51343101 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=51343101
G4220-20020 | Внутреннее золотое уплотнение для выпускного клапана 1290 Infinity LC, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4220-20020 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4220-20020
E28891 | Решетчатая полка, 640х500 мм, нержавеющая сталь, Memmert | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=E28891 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=E28891
51350008 | Буферный раствор рН 9.21, 250 мл, Mettler Toledo | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=51350008 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=51350008
A00000144 | Пробирки 250 мл, 42x300 мм, 3 шт/уп, Velp | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=A00000144 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=A00000144
5067-5966 | Фитинг InfinityLab Quick Turn LC, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5067-5966 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5067-5966
5021-1816 | Капилляр из нержавеющей стали 0,17 x 105 мм без фитингов, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5021-1816 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5021-1816
G4220-60028 | Выпускной клапан Насос 1290 Infinity, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4220-60028 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4220-60028
5021-1819 | Капилляр из нержавеющей стали 0,17 x 400 мм без фитингов, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5021-1819 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5021-1819
5067-5716 | Фритта для выпускного фильтра насоса 1290 Infinity LC, 2 шт./уп., Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5067-5716 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5067-5716
G1312-60067 | Выпускной клапан, 600 бар. Для насосов 1100, 1200, 1260 Infinity LC. Выпускной клапан со встроенным |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1312-60067 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1312-60067
5190-0917 | Дейтериевая лампа InfinityLab HiS, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5190-0917 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5190-0917
51350002 | Буферный раствор рН 2.00, 250 мл, Mettler Toledo | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=51350002 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=51350002
51350072 | Электролит KCl 3M, 250 мл, Mettler Toledo |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=51350072 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=51350072
HI7007L | Буферный раствор pH 7.01, 500 мл, Hanna | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=HI7007L | https://dv-expert.org/index.php?external_search=HI7007L
51302070 | Буферный раствор рН-9,21, 20мл, 30 шт/уп, Mettler Toledo | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=51302070 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=51302070
51340242 | pH-электрод LE438, Mettler Toledo | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=51340242 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=51340242
51302069 | Буферный раствор рН-4,01, 20мл, 30 шт/уп, Mettler Toledo | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=51302069 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=51302069
51302047 | Буферный раствор рН-7,0, 20 мл, 30 шт/уп, Mettler Toledo | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=51302047 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=51302047
5062-2484 | Кольцо уплотнительное, 6 шт/уп., Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5062-2484 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5062-2484
G4267-60500 | Комплект петли для проб, нержавеющая сталь, 100 мкл, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4267-60500 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4267-60500
G4204-60022 | Клапан Agilent, вход, насос, 1290 Quaternary LC, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4204-60022 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4204-60022
G4267-87201 | Игла в сборе для мультисэмплера G7167. Совместим с седлом иглы G4267-87012, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4267-87201 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4267-87201
G4267-87012 | Седло иглы, высокое давление, PEEK, 0,12 мм, для мультисэмплера G7167, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4267-87012 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4267-87012
5315-0100 | Погружной пробоотборник, 280 мл, 100 см, Burkle | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5315-0100 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5315-0100
9010-0325 | Инкубатор BD 115, Binder | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=9010-0325 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=9010-0325
HI11310 | Электрод для ph-метров серии Edge HI11310, Hanna |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=11310 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=11310
HI7010L | Стандартный раствор для рН-метрии HI 7010 L (pH=10.01) 500 мл, Hanna | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=HI7010L | https://dv-expert.org/index.php?external_search=HI7010L
51350022 | Буферный раствор рН=9,21, 250мл, 6 шт/уп, Mettler Toledo | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=51350022 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=51350022
51350020 | Буферный раствор рН=7,00, 250мл, 6шт/уп, Mettler Toledo | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=51350020 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=51350020
103635 | Стандартный комбинированный pH-электрод тип SenTix 41, DIN-разъем, WTW | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=103635 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=103635
5188-6495 | Набор для профилактического обслуживания QuickPick, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5188-6495 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5188-6495
5067-4748 | Капилляр из нержавеющей стали 0,17 x 90 мм, удлиненные фитинги, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5067-4748 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5067-4748
G1312-60066 | Пассивный впускной клапан, 600 бар, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1312-60066 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1312-60066
0905-1719 | Уплотнение PE для насоса, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=0905-1719 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=0905-1719
G1314-60101 | Долговечная дейтериевая лампа InfinityLab HiS с RFID-меткой, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1314-60101 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1314-60101
0007122800 | Проволока для поджига, 5 шт/уп, IKA | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=0007122800 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=0007122800
6906940 | Стекловолоконные фильтры для анализатора влажности, 80 шт/уп, Sartorius | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=6906940 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=6906940