## Аксессуары
Артикул | Наименование | В наличии | Склад | Найти на сайте | Цена (External Search)
5041-2168 | Входной фильтр для бутыли, 20мкм, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5041-2168 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5041-2168
G1314-60101 | Долговечная дейтериевая лампа InfinityLab HiS с RFID-меткой, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1314-60101 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1314-60101
G1103-60001 | Вольфрамовая лампа VIS, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1103-60001 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1103-60001
G7129-60500 | Петля для проб, нержавеющая сталь, 100 мкл, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7129-60500 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7129-60500
01018-22707 | Фритта PTFE, 5 шт/уп, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=01018-22707 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=01018-22707
G1310-68741 | Набор для обслуживания насоса РМ Kit 1260 Iso/Quat/1220 pump, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1310-68741 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1310-68741
G7129-87017 | Гнездо иглы, PEEK, капилляр с внутренним диаметром 0,17 мм, для флаконного пробоотборника 1290 Infin |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7129-87017 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7129-87017
G1310-68742 | Набор для обслуживания промывки уплотнений Seal wash PM kit for 1260 Pump, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1310-68742 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1310-68742
G7129-87200 | Игла в сборе для пробоотборника флаконов 1260 Infinity II, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7129-87200 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7129-87200
G1314-60186 | Стандартная проточная кювета, 10 мм, 14 мкл, RFID, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1314-60186 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1314-60186
G7116-60051 | Теплообменник InfinityLab Quick-Connect, 0,17 мм, 3 мкл, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7116-60051 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7116-60051
G1315-60022 | Проточная кювета, стандартная, RFID-метка, 10 мм, 13 мкл, 120 бар, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1315-60022 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1315-60022
500-2118 | Феррула, внутр. диам. 0,8 мм, графит, колонка 0,45–0,53 мм, 10 шт./уп., Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=500-2118 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=500-2118
G1313-68719 | Комплект для профилактического обслуживания автосамплера серии 1200/1260 Infinity (G1329B), Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1313-68719 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1313-68719
G1312-60020 | Картридж для выпускного клапана АКТ 600 BAR, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1312-60020 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1312-60020
0100-1853 | Уплотнение ротора, Vespel, 400 бар, 2 канавки, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=0100-1853 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=0100-1853
G7129-68740 | Набор для технического обслуживания 1260 Inf II Vialsampler, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7129-68740 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7129-68740
5181-8830 | Гайка колонки для капилляров ГХ, 2 шт/уп, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5181-8830 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5181-8830
5063-6589 | Уплотнитель плунжера 2 шт/уп., Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5063-6589 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5063-6589
5063-6586 | Сапфировый поршень, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5063-6586 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5063-6586
5080-8853 | Феррула графитовая, короткая, ВД 0,5 мм, для колонок от 0,1 до 0,32 мм, 10шт/уп, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5080-8853 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5080-8853
201000281 | Лампа детектора, ACQUITY PDA / TUV 2489/2998, Waters |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=201000281 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=201000281
5190-5111 | Фильтр шприцевой Prem syringe Fltr 100 pcs RC 0.45 мкм, 25 мм, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5190-5111 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5190-5111
G1315-68712 | Комплект для ремонта ячейки для стандартной проточной кюветы, для диодной матрицы Agilent и детектор |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1315-68712 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1315-68712
G1314-60100 | Долговечная дейтериевая лампа VWD для детекторов, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1314-60100 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1314-60100
5062-2484 | Кольцо уплотнительное, 6 шт/уп., Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5062-2484 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5062-2484
2140-0590 | Дейтериевая лампа для детекторов с диодной матрицей 1315A/B и G1365A/B, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=2140-0590 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=2140-0590
G1329-87017 | Гнездо иглы, PEEK, капилляр 0,17 мм ID, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1329-87017 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1329-87017
5065-4445 | Перистальтический насос с трубкой PharMed, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5065-4445 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5065-4445
G1314-65061 | Комплект стандартной проточной кюветы VWD типа D, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1314-65061 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1314-65061
5067-4728 | Уплотнительная крышка, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5067-4728 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5067-4728
G1312-60067 | Выпускной клапан, 600 бар. Для насосов 1100, 1200, 1260 Infinity LC. Выпускной клапан со встроенным |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1312-60067 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1312-60067
5190-0917 | Дейтериевая лампа InfinityLab HiS, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5190-0917 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5190-0917
993967-902 | Колонка ZORBAX Eclipse XDB-C18, 80A, 4,6 x 150 мм, 5 мкм, предел давления 400 бар, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=993967-902 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=993967-902
30014096 | Комбинированный рН-электрод InLab Expert Pro-ISM, Mettler Toledo | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=30014096 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=30014096