## Аксессуары
Артикул | Наименование | В наличии | Склад | Найти на сайте | Цена (External Search)
5067-5966 | Фитинг InfinityLab Quick Turn LC, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5067-5966 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5067-5966
5021-1816 | Капилляр из нержавеющей стали 0,17 x 105 мм без фитингов, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5021-1816 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5021-1816
G4220-20020 | Внутреннее золотое уплотнение для выпускного клапана 1290 Infinity LC, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4220-20020 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4220-20020
5021-1819 | Капилляр из нержавеющей стали 0,17 x 400 мм без фитингов, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5021-1819 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5021-1819
G4267-87012 | Седло иглы, высокое давление, PEEK, 0,12 мм, для мультисэмплера G7167, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4267-87012 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4267-87012
0905-1175 | Уплотнительная прокладка из ПТФЭ, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=0905-1175 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=0905-1175
G4267-60500 | Комплект петли для проб, нержавеющая сталь, 100 мкл, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4267-60500 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4267-60500
G4204-60022 | Клапан Agilent, вход, насос, 1290 Quaternary LC, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4204-60022 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4204-60022
G4267-87201 | Игла в сборе для мультисэмплера G7167. Совместим с седлом иглы G4267-87012, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4267-87201 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4267-87201
G4220-60028 | Выпускной клапан Насос 1290 Infinity, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4220-60028 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4220-60028
G1314-65061 | Комплект стандартной проточной кюветы VWD типа D, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1314-65061 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1314-65061
5067-5716 | Фритта для выпускного фильтра насоса 1290 Infinity LC, 2 шт./уп., Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5067-5716 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5067-5716
G1314-60101 | Долговечная дейтериевая лампа InfinityLab HiS с RFID-меткой, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1314-60101 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1314-60101
5183-2071 | Флакон с крышкой, 2 мл, прозрачный, с полем для записи,100 шт/уп, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5183-2071 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5183-2071
5183-2072 | Флакон, винтовой, 2 мл, амбр, WrtOn, SLN, 100 шт, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5183-2072 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5183-2072
5067-4748 | Капилляр из нержавеющей стали 0,17 x 90 мм, удлиненные фитинги, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5067-4748 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5067-4748
G1312-60067 | Выпускной клапан, 600 бар. Для насосов 1100, 1200, 1260 Infinity LC. Выпускной клапан со встроенным |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1312-60067 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1312-60067
5063-6589 | Уплотнитель плунжера 2 шт/уп., Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5063-6589 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5063-6589
5041-2168 | Входной фильтр для бутыли, 20мкм, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5041-2168 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5041-2168
5063-6598 | Наконечник Tefzel и стопорное кольцо из нержавеющей стали, 1/8 дюйма, 10 шт./уп, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5063-6598 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5063-6598
G7116-60031 | Теплообменник InfinityLab Quick-Connect, внутренний диаметр 0,12 мм, 3,0 мкл, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7116-60031 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7116-60031
5063-6599 | Гайки PPS, для трубки с внешним диаметром 1/8 дюйма, резьба 1 / 4-28, 10 шт. / Уп., Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5063-6599 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5063-6599
5068-0001 | Статор , 8 контактов / 9 портов, 1200 бар, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5068-0001 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5068-0001
G7120-68741 | Набор для обслуживания бинарного насоса 1290 РМ Kit, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7120-68741 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7120-68741
G7129-68730 | Набор для профилактического обслуживания флаконного пробоотборника 1290 Infinity II , Agilen |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7129-68730 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7129-68730
5067-5975 | Плунжер керамический в сборе для насоса 1290, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5067-5975 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5067-5975
01018-60027 | Опора уплотнительного кольца промывки, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=01018-60027 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=01018-60027
6083.1110 | Лампа дейтериевая Vanquis, Thermo |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=6083.1110 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=6083.1110
5068-0209 | Уплотнение ротора, 2 канавки, удлиненная канавка, для мультисэмплера 1260 Infinity II (G7167A), Agil |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5068-0209 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5068-0209
G4204-81090 | Смеситель низкого давления в сборе для четырехканального насоса 1290 Infinity, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4204-81090 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4204-81090
5068-0202 | Ротор PEEK 1300, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5068-0202 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5068-0202
5067-5678 | Поршень, керамический, для четырехканального и бинарного насоса 1290, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5067-5678 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5067-5678
G7116-60015 | Стандартный теплообменник InfinityLab Quick-Connect. внутренний диаметр 0,12 мм, 1,6 мкл, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7116-60015 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7116-60015
5067-1560 | Узел опорного уплотнения, без промывки, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5067-1560 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5067-1560
0101-1409 | Уплотнение ротора, 3 канавки, макс. 600 бар, для термостатируемого отделения колонки, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=0101-1409 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=0101-1409
5067-1603 | Быстросменный встроенный фильтр InfinityLab в сборе для УВЭЖХ. Включая 5 фильтровальных дисков (внут |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5067-1603 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5067-1603
G4212-60008 | Картриджная ячейка InfinityLab Max-Light, 10 мм, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4212-60008 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4212-60008
G7111-60061 | Короткий продувочный клапан с фриттами из ПТФЭ, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7111-60061 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7111-60061
G4220-81013 | Теплообменник для головки насоса 1290 Infinity Ch A, левый, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4220-81013 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4220-81013
5062-8562 | Картридж для активного впускного клапана, 400 бар, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5062-8562 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5062-8562
0905-1719 | Уплотнение PE для насоса, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=0905-1719 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=0905-1719
G1312-60066 | Пассивный впускной клапан, 600 бар, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1312-60066 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1312-60066
G1312-60020 | Картридж для выпускного клапана АКТ 600 BAR, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1312-60020 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1312-60020
5065-4445 | Перистальтический насос с трубкой PharMed, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5065-4445 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5065-4445
G1310-68741 | Набор для обслуживания насоса РМ Kit 1260 Iso/Quat/1220 pump, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1310-68741 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1310-68741
G7129-87017 | Гнездо иглы, PEEK, капилляр с внутренним диаметром 0,17 мм, для флаконного пробоотборника 1290 Infin |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7129-87017 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7129-87017
G7129-68740 | Набор для технического обслуживания 1260 Inf II Vialsampler, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7129-68740 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7129-68740
G1310-68742 | Набор для обслуживания промывки уплотнений Seal wash PM kit for 1260 Pump, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1310-68742 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1310-68742
G7129-87200 | Игла в сборе для пробоотборника флаконов 1260 Infinity II, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7129-87200 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7129-87200
G7129-60500 | Петля для проб, нержавеющая сталь, 100 мкл, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7129-60500 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7129-60500