## Аксессуары
Артикул | Наименование | В наличии | Склад | Найти на сайте | Цена (External Search)
2140-0820 | Дейтеривая лампа 1100/1200 DAD/MWD , Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=2140-0820 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=2140-0820
G1314-65061 | Комплект стандартной проточной кюветы VWD типа D, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1314-65061 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1314-65061
G7129-87200 | Игла в сборе для пробоотборника флаконов 1260 Infinity II, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7129-87200 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7129-87200
G7129-60500 | Петля для проб, нержавеющая сталь, 100 мкл, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7129-60500 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7129-60500
5063-6589 | Уплотнитель плунжера 2 шт/уп., Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5063-6589 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5063-6589
5041-2168 | Входной фильтр для бутыли, 20мкм, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5041-2168 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5041-2168
G1312-60066 | Пассивный впускной клапан, 600 бар, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1312-60066 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1312-60066
G1312-60020 | Картридж для выпускного клапана АКТ 600 BAR, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1312-60020 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1312-60020
G1310-68741 | Набор для обслуживания насоса РМ Kit 1260 Iso/Quat/1220 pump, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1310-68741 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1310-68741
G7129-68740 | Набор для технического обслуживания 1260 Inf II Vialsampler, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7129-68740 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7129-68740
5190-0917 | Дейтериевая лампа InfinityLab HiS, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5190-0917 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5190-0917
5067-1560 | Узел опорного уплотнения, без промывки, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5067-1560 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5067-1560
5067-1603 | Быстросменный встроенный фильтр InfinityLab в сборе для УВЭЖХ. Включая 5 фильтровальных дисков (внут |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5067-1603 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5067-1603
5067-4748 | Капилляр из нержавеющей стали 0,17 x 90 мм, удлиненные фитинги, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5067-4748 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5067-4748
G7111-60061 | Короткий продувочный клапан с фриттами из ПТФЭ, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7111-60061 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7111-60061
G4267-60500 | Комплект петли для проб, нержавеющая сталь, 100 мкл, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4267-60500 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4267-60500
G4204-60022 | Клапан Agilent, вход, насос, 1290 Quaternary LC, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4204-60022 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4204-60022
G4267-87201 | Игла в сборе для мультисэмплера G7167. Совместим с седлом иглы G4267-87012, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4267-87201 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4267-87201
0905-1719 | Уплотнение PE для насоса, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=0905-1719 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=0905-1719
G4220-60028 | Выпускной клапан Насос 1290 Infinity, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4220-60028 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4220-60028
G4267-87012 | Седло иглы, высокое давление, PEEK, 0,12 мм, для мультисэмплера G7167, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4267-87012 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4267-87012
G7129-87017 | Гнездо иглы, PEEK, капилляр с внутренним диаметром 0,17 мм, для флаконного пробоотборника 1290 Infin |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7129-87017 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7129-87017
G1310-68742 | Набор для обслуживания промывки уплотнений Seal wash PM kit for 1260 Pump, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1310-68742 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1310-68742
5063-6586 | Сапфировый поршень, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5063-6586 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5063-6586
0905-1175 | Уплотнительная прокладка из ПТФЭ, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=0905-1175 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=0905-1175
G1313-87309 | Петля для проб, PEEK, 100 мкл Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1313-87309 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1313-87309
5043-1217 | Защитная крышка InfinityLab, GL45, 1 порт. Включает 1 фитинг (3,2 мм) и 1 выпускной клапан, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5043-1217 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5043-1217
201000281 | Лампа детектора, ACQUITY PDA / TUV 2489/2998, Waters |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=201000281 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=201000281
G7120-68741 | Набор для обслуживания бинарного насоса 1290 РМ Kit, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7120-68741 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7120-68741
G7129-68730 | Набор для профилактического обслуживания флаконного пробоотборника 1290 Infinity II , Agilen |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G7129-68730 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G7129-68730
5067-5975 | Плунжер керамический в сборе для насоса 1290, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5067-5975 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5067-5975
01018-60027 | Опора уплотнительного кольца промывки, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=01018-60027 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=01018-60027
0101-1409 | Уплотнение ротора, 3 канавки, макс. 600 бар, для термостатируемого отделения колонки, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=0101-1409 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=0101-1409
5067-5966 | Фитинг InfinityLab Quick Turn LC, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5067-5966 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5067-5966
5021-1816 | Капилляр из нержавеющей стали 0,17 x 105 мм без фитингов, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5021-1816 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5021-1816
G4220-81013 | Теплообменник для головки насоса 1290 Infinity Ch A, левый, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4220-81013 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4220-81013
G4220-20020 | Внутреннее золотое уплотнение для выпускного клапана 1290 Infinity LC, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G4220-20020 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G4220-20020
5062-8562 | Картридж для активного впускного клапана, 400 бар, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5062-8562 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5062-8562
G1329-87017 | Гнездо иглы, PEEK, капилляр 0,17 мм ID, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1329-87017 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1329-87017
5181-1267 | Шприц ALS, 10 мкл, фиксированная игла, 23-26s/42/конус, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5181-1267 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5181-1267
5065-4445 | Перистальтический насос с трубкой PharMed, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5065-4445 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5065-4445
5021-1819 | Капилляр из нержавеющей стали 0,17 x 400 мм без фитингов, Agilent | да |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5021-1819 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5021-1819
5067-5716 | Фритта для выпускного фильтра насоса 1290 Infinity LC, 2 шт./уп., Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=5067-5716 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=5067-5716
G1312-60067 | Выпускной клапан, 600 бар. Для насосов 1100, 1200, 1260 Infinity LC. Выпускной клапан со встроенным |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=G1312-60067 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=G1312-60067
01018-22707 | Фритта PTFE, 5 шт/уп, Agilent |  |  | https://dv-expert.org/index.php?searchstring=01018-22707 | https://dv-expert.org/index.php?external_search=01018-22707